华北电力大学2027年硕士生入学考试复试科目考试大纲

考试科目编号：0101

考试科目名称：电气工程综合

一、考试的总体要求

1.电力系统分析：掌握同步发电机突然三相短路的分析与计算；掌握同步发电机的基本方程、参数及短路电流计算方法；掌握同步发电机组及系统主要元件的机电特性；掌握电力系统静态稳定性、暂态稳定性的基本原理、分析计算方法以及提高稳定性的措施。

2.高电压技术：掌握气体、液体和固体电介质的放电物理过程、击穿特性及主要电气特性；掌握电气设备绝缘预防性试验常用试验装置、测试仪器的原理与测试方法；掌握电力系统雷电过电压的产生机理及防护措施。

3.电力电子技术：掌握常用典型的电力电子器件的电气符号、用途及特点；掌握基本电力电子换流器的电路结构、工作原理、特性及控制技术；掌握电力电子技术在新型电力系统中的应用。

二、考试的内容

1.电力系统分析（40%）

（1）同步发电机突然三相短路的分析与计算：短路的一般概念，同步发电机突然三相短路的物理过程及短路电流的分析与计算，自动励磁调节系统对短路电流的影响。

（2）同步发电机基本方程及等效电路：派克变换基本原理；同步发电机的基本方程，同步发电机的暂态参数和等效电路，同步发电机的次暂态参数和等效电路。

（3）电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性：电力系统运行稳定性的基本概念，同步发电机组的机电特性，自动调节励磁系统对发电机功角特性的影响，负荷特性。

（4）电力系统的静态稳定性分析与计算：简单电力系统的静态稳定性，电力系统静态稳定性分析的小干扰法，自动调节励磁系统对静态稳定性的影响，提高电力系统静态稳定性的措施。

（5）电力系统的暂态稳定性分析与计算：电力系统暂态稳定性的基本概念，电力系统暂态稳定性分析的等面积定则，发电机自动调节系统对暂态稳定性的影响，提高电力系统暂态稳定性的措施。

2.高电压技术（30%）

（1）气体放电的基本物理过程与气体介质的电气强度：气体中带电粒子的产生和消失，气体放电机理，均匀/不均匀电场气隙的放电过程与击穿特性，雷电放电，提高气体电气强度的方法与原理。

（2）液体和固体电介质的电气特性：电介质的极化、电导和损耗特性及其影响因素，液体、固体电介质的击穿过程与影响因素，提高液体、固体电介质击穿电压的方法与原理。

（3）电气设备绝缘试验：绝缘试验的分类及特点，绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值测量方法与仪器，冲击电压的产生与测试。

（4）输电线路的波过程：波沿均匀无损单导线的传播，行波的折射和反射，行波的多次折射和反射，波在多导线系统中的传播，波在有损线路中的传播。

（5）电力系统过电压及其防护：雷电放电及参数，避雷针、避雷线、避雷器和防雷接地的保护原理和主要参数，输电线路的雷电过电压与防护措施，发电厂和变电所的雷电过电压与防护措施。

3.电力电子技术（30%）

（1）整流电路：单相和三相桥式晶闸管整流电路的结构、工作原理、特性、计算与波形分析；变压器漏抗对整流电路的影响；整流电路的谐波和功率因数分析；整流电路有源逆变工作状态的原理及特性。

（2）DC-DC变换电路：电流连续模式下降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路及全桥DC-DC换流器的结构、工作原理、特性及电气量的计算与波形分析。

（3）逆变电路：单相和三相桥式电压型逆变电路的结构、工作原理、方波控制和PWM控制的实现方法，方波控制和PWM控制的逆变电路的谐波特性、计算与波形分析。

（4）AC-AC换流器：晶闸管交流调压电路、交流调功电路、交流电力电子开关电路的结构及基本工作原理。

（5）电力电子技术在新型电力系统中的应用：电力电子换流器在传统高压直流输电、柔性直流输电、柔性交流输电、风力发电、光伏发电和储能技术等方面的应用。

三、考试的题型

填空题、选择题、问答题、分析计算题

四、参考书目

1.常鲜戎、赵书强.电力系统暂态过程，机械工业出版社。

2.王伟、屠幼萍.高电压技术，机械工业出版社。

3.王毅、孙丽玲等编著.电力电子技术(第三版)，中国电力出版社。